CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par B klases autoklāva iegādi Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros

| 1. Atbalsta pretendents : | SIA DentaRose |
| --- | --- |
| 2. Nodokļa maksātāja numurs: | 40203733680 |
| 3. Pasūtītāja adrese: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 4. Pasūtītais priekšmets: | B klases autoklāvs |
| 5. Piegādes vieta: | Lauku iela 1, Alūksne, LV-4301 |
| 6. Piegādes laiks: | Līdz 2027. gada 31. martam |
| 7. Piedāvājuma derīguma termiņš: | Līdz 2027. gada 31. martam |

“B klases autoklāvs”,

1 gab.

| Ražotājs: Modelis |  | Pretendenta piedāvājums (piedāvātās preces detalizēta tehniskā specifikācija, norāde uz konkrēto lpp. dokumentācijā, kur atrodama atbilstība katram tehniskās specifikācijas punktam). |
| --- | --- | --- |
| Kameras tilpums | Vismaz 15l |  |
| Cikla kapacitāte | Vismaz 5kg instrumenti |  |
| Vadība | Vadības panelis ar pilnu teksta informāciju |  |
| Datu izvade | Automātisks sterilizācijas ciklu pieraksts uz ārēja datu nesēja (SD vai CF, vai USB) |  |
| Dzesēšana | Tvaika ģeneratora dzesēšana no ārējā ūdensvada sistēmas |  |
| Ūdens attīrīšana | Aprīkots ar ārēju automātisku ūdens demineralizācijas sistēmu |  |
| Kanalizācija | Izmantotā ūdens automātiska izvadīšana kanalizācijā |  |
| Izmērs | Novietojams uz 60cm platas darba virsmas |  |
| Ātrā B cikla ilgums | Ne vairāk kā 20 min |  |
| Sterilizācijas programmas | Universālā Ātrā B Prionu |  |
| Papildaprīkojums | Vismaz 3 sterilizācijas atvilktnes un atvilktņu statīvs |  |

10. Cenā jāiekļauj piegādes, uzstādīšana izmaksas;

11. Precei jābūt atbilstošai ES standartu prasībām un attiecīgi sertificētai. Atbilstības sertifikāts jāpievieno, piegādājot preci;

12. Garantijas laiks: 2 gadi no piegādes brīža;

13. Preču piegādātājam ir vismaz viena gada darbības pieredze jomā, ar kuru saistīts iepirkums;

14. Piedāvājuma sagatavošanas prasības:

- informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);

- iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot marku un modeli;

- paredzamais līguma izpildes termiņš;

- piedāvājuma derīguma termiņš;

- piedāvājuma cena bez PVN;

-piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese);

-piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 22. oktobrim plkst. 17:00 to nosūtot uz e-pastu: zobarsts.rozitis@gmail.com Piedāvājumam ir jābūt elektroniski parakstītam.

2026.gada 8. oktobrī

SIA “Denta Rose”  valdes loceklis Dāvis Rozītis

Lūdzu ievadīt piedāvājuma datus:

| Piegādātāja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Piegādātāja reģistrācijas nr. |  |
| Piegādātāja juridiskā adrese |  |
| paredzamais līguma izpildes termiņš |  |
| piedāvājuma derīguma termiņš |  |
| piedāvājuma cena bez PVN; |  |
| piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese |  |