| Specification | Iepirkuma specifikācija |
| --- | --- |
| Portable gas detector, for Arsine, AsH3 F.S. 250 ppb Response time less than 60 seconds Accuracy +/- 10% Display – LCD Alarm sound Sampling method – extractive Power source - battery Lead time not longer than 10 weeks after order | Portatīvais gāzu analizators, arsīnam, AsH3 250 ppb mērījumu skala Atbildes laiks – mazāk nekā 60 sekundes Precizitāte – +/- 10 % Displejs – LCD Trauksmes signāls Paraugu ņemšanas metode – ekstraktīvā Barošanas avots – baterija Izpildes laiks – ne ilgāks par 10 nedēļām pēc pasūtījuma veikšanas |