## Paredz.kopt.
Pielikums Nr.3 Iepirkuma priekšmeta tehniskajam aprakstam
IEPIRKUMA PRIEKŠMETA
Celtniecības atkritumu un būvgružu pārstrādei paredzētu atkritumu šķirošanas laukumu izbūve
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPTĀME
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Vispārējie būvdarbi | 0
| Kopā: | 0
| finanšu rezerve neparedzētajiem darbiem 10% | 0
| PVN (21%) | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas | 0

## Buvn.kopt.
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov. Kadastra apzīmējums: 88540090481 | 0
| Kopā: | 0
PVN (21%) |  | 0
| Kopā ar PVN: | 0

## Kops.1
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
Vispārējie būvdarbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
|  | Par kopējo summu, Euro |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība c/h |  | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Darbietilpība c/h
1 | 1.1. | DOP - Darbu organizācijas projekts |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2. | TS-CD - Ceļa darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3. | ELT - Elektroapgādes (ārējās) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4. | LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi |  |  | 0% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  |  | 0
Peļņa |  |  | 0% | 0
PAVISAM KOPĀ: |  |  |  | 0

## 1.1. DOP
Lokālā tāme Nr.1.1.
DOP - Darbu organizācijas projekts
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
1 | līg.c | Pagaidu ceļu zīmes uzstādīšana uz Darba ielas. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c | Esošo krūmu izzģēšana. | m2 | 1607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c | Esošo koku izciršana. | gab. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c | Esošo koku aizsargāšana ar aizsargvairogu. | gab. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi, tāmē neiekļautie darbi un materiāli
5 | līg.c | Citi, tāmē neiekļautie darbi un materiāli | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme - Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punktu - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas iekļaut virsizdevumos
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.

## 1.2.TS-CD
Lokālā tāme Nr.1.2.
TS-CD - Ceļa darbi
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
Zemes darbi
1 | līg.c | Objekta nospraušana un nostiprināšana dabā. | m2 | 3420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c | Esošās grunts izrakšana. | m3 | 3186.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c | Grunts izvešana un utilizācija. | m3 | 3664.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c | Esošās grunts blietēšana. | m2 | 3420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.segas tipa izveide
5 | līg.c | Ģeotekstils S15NW ieklāšana. | m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c | Salizturīgās smilts kārtas bēršana un blietēšana. | m3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c | Ģeorežģa Geo grid PG 40/40 ieklāšana. | m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c | Betona vai grants šķembu maisījuma apakškārtas (fr.0/63 mm) bēršana un blietēšana. | m3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c | Betona vai grants šķembu maisījuma apakškārtas (fr.0/45 mm) bēršana un blietēšana. | m3 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c | Ģeomebrānas 1 mm HOPE ieklāšana | m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c | Valčbetona ieklāšana (30cm) | m2 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c | Deformācijas šuves izbūve (ik pa 7.5 m) | m | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.segas tipa izveide
13 | līg.c | Ģeotekstils S15NW uzklāšana. | m2 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c | Salizturīgās smilts kārtas bēršana un blietēšana. | m3 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c | Ģeorežģa Geo grid PG 40/40 ieklāšana. | m2 | 420.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c | Betona vai grants šķembu maisījuma apakškārtas (fr.0/63 mm) bēršana un blietēšana. | m3 | 126.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c | Grants šķembu maisījums (fr.0/32mm). | m2 | 42.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žoga izbūve
18 | līg.c. | Žoga stabu rakšana un betonēšana. | m3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c. | Žoga stabu uzstādīšana. | gab. | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c. | Tērauda troses uzstādīšana. | gab. | 1531.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c. | Žoga vairoga uzstādīšana. | t.m | 510.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c | Vārtu izbūve V1. | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c | Vārtu izbūve V2. | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi elementu uzstādīšana
24 | līg.c. | Svaru uzstādīšana. | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c. | Atvest un uzstādīt proj. ēku. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi, tāmē neiekļautie darbi un materiāli
26 | līg.c | Citi, tāmē neiekļautie darbi un materiāli | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme - Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punktu - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas iekļaut virsizdevumos
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.

## 1.3. ELT
Lokālā tāme Nr.1.3.
ELT - Elektroapgādes (ārējās)
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
0.4kV tīklu un sadalnes izbūve
Darbu izmaksas
1 | līg.c | Sadalnes montāža | gab. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c | Sadalnes komplektēšana | kompl | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | līg.c | On/Off slēdžu montāža | gab. | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c | Automātslēdžu montāža | gab. | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | līg.c | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | līg.c | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 100 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | līg.c | Signāllentes ieklāšana | m | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c | Kabeļa gala apdares montāža | gab. | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
11 | līg.c | Elektroapgādes sadalne, iekštipa, metāla, stiprināma pie sienas (pirms iegādes precizēt) | gab. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | līg.c | Sadalnes komplektējošie materiāli | kompl | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | līg.c | Konteinera vertikālais zemējums | kompl | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c | On/Off slēdzis, DIN | gab. | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | līg.c | Automātslēdzis, 3F 10A C | gab. | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x16 (ar 5% rezervi) | m | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c | PE caurule, gofrēta 450N, d75 | m | 125 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | līg.c | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | m | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Apgaismojuma līnijas izbūve
Darbu izmaksas
22 | līg.c | Gaismekļa montāža | kompl | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | līg.c | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | līg.c | Apgaismes balsta pamata montāža | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | līg.c | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m3 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | līg.c | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | līg.c | Automātslēdžu montāža | kompl | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c | Automātslēdžu kārbas montāža apgaismojuma balstā | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c | Zemējuma montāža apgaismojuma balstam | gab. | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | līg.c | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) guldīšanai | m | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c | Signāllentes ieklāšana | m | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c | Apgaismojuma testēšana un pārbaude | obj. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu izmaksas
38 | līg.c | LED gaismeklis 4000K, 90W (pirms iegādes precizēt) | gab. | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c | Cinkots metāla balsts h=8m (virs zemes) | gab. | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c | Gumijas blīve (8m balstam) | gab. | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c | Balsta betona pamats (8m balstiem) | gab. | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c | Zemējuma komplekts gala apgaismojuma balstam | gab. | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 1.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c | Nozarošanas spaiļu komplekts apgaismojuma balstā | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | līg.c | Automātslēdžu kārba balstā ("Lacroix" vai analogs) | kompl | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 30 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | līg.c | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 422 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 105 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c | PE caurule, gofrēta 450N, d75 | m | 362 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c | Celtniecības smilts | m3 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Citi darbi
Darbu izmaksas
53 | līg.c | EPL nospraušana | obj. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | līg.c | EPL digitālā uzmērīšana | obj. | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme - Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punktu - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas iekļaut virsizdevumos
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.

## 1.4. LKT
Lokālā tāme Nr.1.4.
LKT - Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Būves nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve
Objekta nosaukums: Pretinfiltrācijas betona laukuma izbūve Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Objekta adrese: Darba iela 3B, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
[12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | 2 | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | summa
Segumu atjaunošana
1 | līg.c | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | līg.c | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu , ieskaitot auglīgo augsni, izlīdzināšanu | m2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvads U1
Cauruļvadi
3 | līg.c | PE100 cauruļu OD32, SDR17, PN10 izbūve būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums 1,8 līdz 2,0 m | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | līg.c | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15 m un apbērums no augšas b=0,15 m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ūdensvada ievada mezgls konteinerā
5 | līg.c | Ūdensvada ievads ēkā, tajā skaitā: - siltumizolācija ar elektroapsildi caurulei OD32mm uzstādīšana; - ievada caurule OD32mm, L=2,0m; -ievada hermetizēšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akas
6 | līg.c | Dzelzsbetona akas DN1000mm no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem, dubultu hidroizolāciju, smilts pamatni zem akas, pārsedzi, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 250 kN zālāja segumā. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatūra
7 | līg.c | Apkalpes ventilis DN25 mm | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | līg.c | Laistīšanas krāns DN25mm ar šļūteni | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | līg.c | Pretvārsts DN25 mm | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | līg.c | Trejgabals DN25mm | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | līg.c | Pāreja PE/metāls DN25mm | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veidgabali
12 | līg.c | Aizsargčaulas dzelzbetona akas sienā PE OD32 mm caurulei | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spices ierīkošana
13 | līg.c | Urbuma urbšana dziļumā ap 20 m (ieskaitot apvalkcaurules, cauruļu cementāciju, urbuma galvas daļu, u.c. materiālus urbuma izbūvei) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | līg.c | Iegremdējamais sūknis Q=2,4 m3/h, h-60 m, jauda 1,1 kW 230V ar vadības skapi un visām motora aizsardzībām, kabeļiem, drošības trosi, ieskaitot montāžu un pārbaudes | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi
15 | līg.c | Nelabvelīgās grunts nomaiņa* uz rupju smilti ar grunts izvešanu | m3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | līg.c | Ūdensvada trases nospraušana | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | līg.c | Ūdensvada skalošana un spiediena pārbaude | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | līg.c | Ūdensvada dezinfekcija | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | līg.c | Būvgružu apsaimniekošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | līg.c | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas tīkli K1
Cauruļvadi
21 | līg.c | PP sadzīves kanalizācijas caurules OD110mm (SN8), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums līdz 1,0 m. | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | līg.c | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,15m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akas
23 | līg.c | Polimērmateriāla sadzīves kanalizācijas akas DN400mm ar pamatni, šahtu, izbūve zem gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN zalājā segumā. Akas dziļums līdz 1,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas izvada mezgls no konteinera
24 | līg.c | Kanalizācijas izvads no ēkas, tajā skaitā: - caurules fasondaļas uzstādīšana; - izvada caurule ar elektroapkures kabeli OD110mm, L=1,0m - izvada hermetizēšana. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Notekūdeņu krājrezervuārs
25 | līg.c | Rūpnieciski ražota notekūdeņu savākšanas tvertne ar tilpumu V=4,8m3 ar visu apsaisti saskaņā ar ražotāja instrukciju, ar grunts izvešanu, nomaiņu, montāžu. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | līg.c | Dzelzbetona platne 2,7mx2,4m, h=300mm tvertnes enkurošanai komplektā ar enkurošanas elementiem. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi
27 | līg.c | Nelabvelīgās grunts nomaiņa* uz rupju smilti ar grunts izvešanu | m3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kanalizācijas tīklu pārbaude un atskaites sagatavošana
28 | līg.c | Kanalizācijas trases nospraušana | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | līg.c | Kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā LVS EN 752 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | līg.c | Būvgružu apsaimniekošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | līg.c | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lietus kanalizācijas tīkli K2
Cauruļvadi
32 | līg.c | PP lietus ūdens kanalizācijas caurules OD160mm, SN8 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa -ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums no 1,5 m līdz 2,0 m. | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | līg.c | PP lietus ūdens kanalizācijas caurules OD200mm, SN8 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums 1,0 līdz 1,5 m. | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | līg.c | PP lietus ūdens kanalizācijas caurules OD200mm, SN8 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa -ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums no 1,5 m līdz 2,0 m. | m | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | līg.c | PP lietus ūdens kanalizācijas caurules OD200mm, SN8 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa -ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums no 2,0 m līdz 2,5 m. | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | līg.c | Kanalizācijas spiedvada caurules PE100 SDR17, OD110mm PN10 izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa -ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, grunts nomaiņu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums no 1,5 m līdz 2,0 m. | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | līg.c | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15 m un apbērums no augšas b=0,15 m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā | m3 | 74.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akas
38 | līg.c | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,15m un apbērums no augšas b=0,15m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā Dziļums no 1,5 m līdz 2,0 m | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | līg.c | Polimērmateriāla kanalizācijas akas DN600mm ar pamatni, šahtu, izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 400 kN zalājā segumā. Akas montāža un ar to saistītie darbi. Dziļums no 1,5 m līdz 2,0 m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | līg.c | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm (kontrolaka) no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem (atbilstoši LVS EN 1917), kāpšliem, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem ( atbilstoši LVS EN681), hidroizolāciju, pārsedzi, betonētu tekni, smilts pamatni zem akas un apsaisti izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 250 kN zalājā segumā un ar to saistītie darbi. Dziļums no 2.0m līdz 2.5m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | līg.c | Dzelzsbetona skatakas DN1000mm (spiediena dzēšanas aka) no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem (atbilstoši LVS EN 1917), kāpšliem, iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem ( atbilstoši LVS EN681), hidroizolāciju, pārsedzi un spiediena dzesētāju, smilts pamatni zem akas un apsaisti izbūve virs gruntsūdens līmeņa. Ķeta vāks 250 kN zalājā segumā un ar to saistītie darbi. Dziļums līdz 1.0 m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | līg.c | Smilšu atdalītājs DN1500 ar V=3000 l dz/betona akā ar hidroizolaciju, pilnā aprīkojumā komplektā ar ventilācijas cauruli OD110, ķeta lūku DN700 (250 kN) un līmeņa signalizātoru (220 kW/h) ar iebūves dziļumu H= līdz 4,0m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | līg.c | Naftas produktu atdalītājs Q-15 l/s (ACO Oleopator-C-FST N 15/1500 vai ekvivalents), klase I, saskaņā ar LVS EN858. Monolīta dzelzbetona naftas produktu atdalītāja tvertne ar koalescento filtru, integrētu nosēduma tvertni. Naftas atdalītāja tvertne ir pārklāta ar iekšējo aizsargpārklājumu. Automātisks notekūdeņu izvada noslēgšanas pludiņš. Komplektā ar C250 slodzes klases lūku. Pilnā aprīkojumā komplektā ar ventilācijas cauruli OD110. Komplektā ar naftas/smilšu signalizatoru, montāža un ar to saistītie darbi. Ar iebūves dzīļumu H= līdz 3,5m. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | līg.c | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m, kā arī pārbaudes (cs 400/315 šahtas diametrs ), montāža un ar to saistītie darbi. Dziļums no 1.5m līdz 2.0 m | kpl. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | līg.c | Teleskopiskas lietus ūdeņu gūlijas PP cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar nostādināšanas daļu 0.7m, kā arī pārbaudes (cs 400/315 šahtas diametrs ), montāža un ar to saistītie darbi. Dziļums no 2.0m līdz 2.5 m | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veidgabali
46 | līg.c | Pazemes tipa kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 DN1500, H=3.20 m ar cauruļvadu apsaisti un noslēgaramatūru, pamata plātni izvietošanai zalājā zonā montāža ar pārbaudēm un palaišanu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | līg.c | Iegremdējamā kanalizācijas sūkņa Q=6.5 l/s, H=4.0m, P1=1.57kW, uzstādīšana ar kabeļiem un vadības skapi un pārbaudēm | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veidgabali
48 | līg.c | Gala pretvārsts PP caurulei OD200 izplūdes vietā | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | līg.c | Aizargčaula dz.betona akas sienā OD200 mm caurulei | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | līg.c | Aizargčaula dz.betona akas sienā OD160 mm caurulei | gab. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | līg.c | Aizargčaula dz.betona akas sienā OD110 mm caurulei | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | līg.c | Izplūdes vietas ierīkošana grāvī tai skaitā apbetonējums, laukakmeņu klājums un velēnas, saskaņā ar lapu UKT,LKT-5 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | līg.c | Šķērsojumi ar esošo drenāžu, skatrakums, stiprināšana, saglabāšana. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas drenāzas tīkli, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī saskaņā ar lapu UKT,LKT-8 | Vieta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi
54 | līg.c | Nelabvelīgās grunts nomaiņa* uz rupju smilti ar grunts izvešanu | m3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | līg.c | Pašteces kanalizācijas trases nospraušana | m | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | līg.c | Kanalizācijas tīklu pārbaudes saskaņā LVS EN 752 | m | 146.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | līg.c | Spiedvada caurules spiediena pārbaude | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | līg.c | Būvgružu apsaimniekošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | līg.c | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caurtekas būvniecība
Cauruļvadi
60 | līg.c | PP caurtekas OD315mm, SN16 izbūve esošā grāvī , ieskaitot tranšejas rakšanu, malu nostiprināšanu, aizbēršanu, caurules montāžu un ar to saistītie darbi. Dziļums līdz 1.0 m. | m | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | līg.c | Cauruļvadu pamatojuma gultnes izveide b=0,20m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā (visā garumā) | m3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | līg.c | Cauruļvadu apbērumas izveide b=0,15m no vidēji rupjas smilts ar blīvēšanu pa kārtām tranšejā (grāvja vietā) | m3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Akas
63 | līg.c | Dzelzbetona skataka (drenāžas aka) dziļumā līdz 1,5m (ar nostadinātājdaļu 0,5 m) no saliekamiem dz/b elementiem DN1000mm (grodi, pamatne, pārsegums, regulējošie gredzeni) ar montāžas gropēm un blīvgumijām atbilstoši LVS EN 1917 vai ekvivalentam standartam, hidroizolācija, ķeta rāmis un 250 kN klases lūka ar izvietošanu grāvī, adapteri, blīvgumiju, enģi un atsperi, atbilstoši LVS EN 124 vai ekvivalentam standartam, montāža un ar to saistītie darbi | gab. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | līg.c | Aizsargčaulas PP OD315mm cauruļu šķērsojumam ar dzelzsbetona elementiem | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Grāvja dibena ierikošana un grāvja aizbēršana
65 | līg.c | Esošo grāvja aizbēršana ar esošo grunti | m3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | līg.c | Caurtekas izplūdes vietas ierīkošana grāvī (t.sk.laukakmeņu bruģējums d100-d250mm betonā C30/35 S=1,0m² uz sķembu pamata 10 cm biezumā) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dažādi
67 | līg.c | Siets uz cauruli OD 315mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | līg.c | Būvgružu apsaimniekošana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | līg.c | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Piezīme - Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punktu - papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas iekļaut virsizdevumos
Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu apjomu tabulas vienības izmaksās minēto darbu veikšanai visi nepieciešamie materiāli un to daudzumi un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri.